**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**/неразделна част от документацията за участие/**

1. **Наименование на поръчката**: „Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежение, в обектите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия “.
2. **Описание и количество:** Изпълнителят извършва доставка, за период от 6 (шест) месеца на **прогнозно количество 600 (шестстотин) MWh** нетна активна електрическа енергия **средно** (**около 510 MWh - за обект в гр. Банкя, кв. Михайлово)** и **ниско (около 90 MWh - за обект в гр. София, ул. Врабча № 1)** напрежение на обектите на КРДОПБГДСРСБНА и е координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електрическа енергия за денонощие, за месец и за целия период на договора.Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

**Изразходвана активна електрическа енергия общо за периода м. ноември 2018г. – м. април 2019 г. - 541.714 МWh**, при следното потребление на електрическа енергия по обекти и месеци:

**ПОТРЕБЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА– ЗА ОБЕКТА В ГР. БАНКЯ КВ. МИХАЙЛОВО - СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **ДАТА** | **АКТИВНА ДНЕВНА** | **АКТИВНА НОЩНА** | **ОБЩО** |
|   | **2** | **3** | **4** | **5(3+4)** |
| 1 | 30.11.2018 г. | 42620 | 19971 | 62591 |
| 2 | 31.12.2018 г. | 66363 | 33858 | 100221 |
| 3 | 31.01.2019 г. | 78798 | 39342 | 118140 |
| 4 |  28.02.2019г. | 55878 | 28696 | 84574 |
| 5 | 31.03.2019 г. | 34923 | 18806 | 53729 |
| 6 | 30.04.2019 г. | 25169 | 13138 | 38307 |
|   | **Общо:** | **303751** | **153811** | **457562** |

**За имота в гр. Банкя– 457, 562 МWh**

**ПОТРЕБЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА – ЗА ИМОТА НА УЛ. ”ВРАБЧА” №1 – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **ДАТА** | **АКТИВНА ДНЕВНА** | **АКТИВНА НОЩНА** | **ОБЩО** |
|   | **2** | **3** | **4** | **5 (3+4)** |
| 1 | 30.11.2018 г. | 8591 | 3088 | 11679 |
| 2 | 31.12.2018 г. | 12941 | 5861 | 18802 |
| 3 | 31.01.2019 г. | 14875 | 6491 | 21366 |
| 4 | 28.02.2019 г. | 9866 | 4171 | 14037 |
| 5 | 31.03.2019 г. | 6952 | 3038 | 9990 |
| 6 | 30.04.2019 г. | 5803 | 2475 | 8278 |
|   | **Общо:** | **59028** | **25124** | **84152** |

**За имота в гр. София – 84, 152 МWh**

Електрическата енергия със средно и ниско напрежение следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно ЗЕ и ПТЕЕ.